АКТ

готовности учебного полигона (зоны практики) и оборудования

для проведения практических занятий по программам обучения охране труда: работы повышенной опасности (программа «В»), применение СИЗ, первая помощь

| Предприятие | ООО «Пример» |
| --- | --- |
| Номер и дата акта | № 17 от «19» августа 2026 г. |
| Комиссия | Специалист по охране труда — Смирнова Е. П.; Генеральный директор — Ковалёв А. Н. |

1. Помещение (теоретическая часть)

| Параметр | Требование | Соответствует / не соответствует |
| --- | --- | --- |
| Площадь на человека | не менее 3,5 м²/чел. для практических занятий (СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.1) | соответствует |
| Количество мест обучения | не менее одного места обучения на 100 работников (п. 97 Правил № 2464) | соответствует |
| Освещение | естественное + искусственное, не менее 300 лк на рабочих поверхностях (СанПиН 1.2.3685-21) | соответствует |
| Вентиляция | естественная или приточно-вытяжная, кратность воздухообмена 2–3 (СП 2.4.3648-20) | соответствует |
| Температура воздуха | +18…+24 °C (СанПиН 1.2.3685-21) | соответствует |
| Демонстрационная зона | из любой точки размещения группы видны действия инструктора, обзор не перекрыт | соответствует |
| Доступ к нормативным правовым актам | справочно-правовая система или регулярно актуализируемая подборка НПА (п. 97 Правил № 2464) | соответствует |
| Учебно-методические материалы | материалы и материалы проверки знаний по каждой реализуемой программе (п. 97 Правил № 2464) | соответствует |
| Технические средства обучения | компьютер (ноутбук), проектор или ТВ-панель, экран | соответствует |
| Аптечка первой помощи | по приказу Минздрава России № 262н | соответствует |
| Первичные средства пожаротушения | по нормам оснащения помещения | соответствует |
| Инструкция по охране труда для учебного класса | утверждена работодателем | соответствует |
| Образцы СИЗ | по перечню конкретной программы, по числу обучаемых в группе | соответствует |
| Стенд (крючки) для СИЗ и зеркало | точек размещения не менее численности группы на занятии | соответствует |
| Зона отработки первой помощи | не менее 3×3 м, коврики (маты) (письмо Минздрава России № 30-2/И/2-10673) | соответствует |
| Тренажёры и медицинские изделия | манекен СЛР, учебный АНД, тренажёр удаления инородного тела, средства иммобилизации, имитаторы травм | соответствует |
| Расходные материалы | в наличии, срок годности не истёк (плёнки, перчатки, жгуты, бинты, дезсредства) | соответствует |
| Полигон и оборудование по работам повышенной опасности | под виды работ из утверждённого перечня | соответствует |

2. Оборудование / полигон для практики/СИЗ

| Наименование | Требуется по программе | В наличии |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и оснастка по видам работ из утверждённого перечня | работы повышенной опасности (программа «В») | да |
| Учебные комплекты применяемых СИЗ (по перечню предприятия) | применение СИЗ | да |
| Тренажёр-манекен взрослого для СЛР | первая помощь | да |
| Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД) | первая помощь | да |
| Манекен (торс) для отработки удаления инородного тела | первая помощь | да |
| Набор имитаторов травм и повреждений | первая помощь | да |
| Кровоостанавливающие жгуты, турникеты, перевязочные средства | первая помощь | да |
| Средства иммобилизации (шины, шейный воротник), носилки бескаркасные | первая помощь | да |
| Аптечка первой помощи по приказу Минздрава России № 262н | первая помощь | да |

Заключение

Помещение и полигон (зона практики), а также оборудование соответствуют требованиям для проведения практических занятий по программам: работы повышенной опасности (программа «В»), применение СИЗ, первая помощь.

Акт действителен до «18» августа 2027 г. (обновляется не реже 1 раза в год).

Специалист по охране труда — Смирнова Е. П.:

________________________ / ________________________ / «____» __________ 20__ г.

Генеральный директор — Ковалёв А. Н.:

________________________ / ________________________ / «____» __________ 20__ г.